Сроки периодических испытаний и осмотров электрозащитных средств до 1000 В

(Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003)

| Защитные средства | Периодичность |
| --- | --- |
|  | испытаний | осмотров |
| Клещи изолирующие | 1 раз в 24 мес. | 1 раз в 12 мес. |
| Клещи элетроизмерительные | 1 раз в12 мес. | 1 раз в 6 мес. |
| Указатели напряжения | 1 раз в 12 мес. | 1 раз в 6 мес. |
| Перчатки резиновые диэлектрические | 1 раз в 6 мес. | Перед применением |
| Галоши резиновые диэлектрические | 1 раз в 12 мес. | Перед применением |
| Коврики резиновые диэлектрические | 1 раз в 24 мес. | 1 раз в 12 мес. |
| Изолирующие подставки | - | 1 раз в 36 мес. |
| Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками | 1 раз в 12 мес. | Перед применением |