Согласовано                                                                          Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

проведения повторного (периодического) инструктажа по промышленной безопасности и охране труда на рабочем месте для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

| № п/п | Тема | Продолжи тельность (мин.) | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 30 | ПОТРМ-016-2001 гл. 1.1.-1.4. |
| 2 | Организационные мероприятия обеспечивающие безопасность работ. | 60 | ПОТРМ–016- 2001 гл. 2.1.-2.12. |
| 3 | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | 60 | ПОТРМ–016- 2001 гл. 3.1.- 3.7. |
| 4 | Меры безопасности при выполнении отдельных работ. | 20 | ПОТРМ- 016- 2001 гл. 4.4; 4,5; 4.6; 4.8; 4.9; 4.14; 4.15. |
| 5 | Испытания и измерения. | 20 | ПОТРМ–016- 2001 гл. 5.1, 5.2, 5,4. |
| 6 | Устройства РЗ и А, средства измерения, приборы учета и вторичные цепи. | 20 | ПОТРМ- 016-2001 раздел 8 |
| 7 | Переносные электроинструменты и светильники, ручные эл. машины, разделительные трансформаторы. | 30 | ПОТРМ –016-2001 раздел 10. |
| 8 | Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. | 30 | ПОТРМ- 016-2001 раздел 11 |
| 9 | Производство работ грузоподъемными кранами и подъемниками (вышками). | 30 | ПБ-10-382-00. Гл. 9.5. |
| 10 | Безопасное производство работ на высоте и верхолазных работ. | 30 | ПОТРМ- 012-2000 гл. 6.10. |
| 11 | Требование к персоналу и его подготовка | 30 | ПТЭЭП. Гл. 1.4. |
| 12 | Техническая документация необходимая для производства работ в электроустановках. | 30 | ПТЭЭП гл. 1.8. |
| 13 | Заземление и защитные меры электробезопасности. | 40 | ПУЭ. гл. 1.7. |
| 14 | Применение и испытание электрозащитных средств. | 40 | Инструкция по применению и испытанию с/з. в эл. установках. Гл. 1.1.-1.5. |
| 15 | Огневые работы на взрывоопасных объектах | 30 | Инструкция по организации и безопасному ведению огневых работ на объектах гл.1,2; 3,4;4,4. |
| 16 | Требования безопасности в аварийных ситуациях и при несчастном случае на объекте. | 30 | Производственные инструкции |
| 17 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при ранении, ушибах, переломах, ожогах, обморожениях, отравлениях, поражении электрическим током и т.д. | 40 | Извлечение из правил оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. |
| 18 | Анализ основных причин несчастных случаев, происшедших на предприятии (с конкретными примерами). | 30 |  |
|  | Итого | 10 часов |  |

Разработал:

Начальник электроцеха

Согласовано:

Главный энергетик

Инженер по охране труда

Согласовано                                                                          Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

проведения первичного инструктажа по промышленной  безопасности и охране труда на рабочем месте для  электротехнологического персонала с группой II по электробезопасности.

| № п\п | Тема занятий | Время (мин) | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к электротехнологическому персоналу, его подготовка. | 10 | П. 1.4.3. ПТЭЭП |
| 2. | Необходимый объем знаний для персонала. | 10 | Приложение 1 ПОТРМ –016-2001. |
| 3. | Сведения об опасности электрического тока. | 10 | Инструкции по ОТ. |
| 4. | Плакаты по электробезопасности. | 10 | Приложение 9 Инструкция по применению и испытанию средств защиты… |
| 5. | Электрозащитные средства, их назначение и применение. | 15 | Глава 2.1. Инструкция по применению и испытанию средств защиты…. |
| 6. | Электросварочные установки. Назначение и меры безопасности при эксплуатации. Требования к персоналу при эксплуатации электросварочных установок. | 15 | Глава 3.1. ПТЭЭП. Глава 7.6 ПУЭ. |
| 7. 8. | Защита от поражения электрическим током. (защитное заземление, автоматическое отключение питания и т. д.) Переносные и передвижные электроприемники. Назначение и организация эксплуатации. | 15 20 | П. 1.7.1- 1.7.147. ПУЭ. Табл. 1.7.4. Глава 3.5 ПТЭЭП. Глава 10 ПОТРМ –016-01. Таблица 1.7.3. ПУЭ. |
| 9. | Правила Охраны электрических сетей U до и выше 1000 В. Цель введения Правил. Определение охранной зоны электрических сетей. Порядок производства работ в охранных зонах электрических сетей U до и выше 1000 В. | 20 | Стр. 371-386. ПТЭЭП. Глава 2.4. 2.5. ПУЭ. |
| 10. | Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. Правила проезда и установки механизмов в охранных зонах ВЛ. | 10 | Глава 11. ПОРМ –016- 2001. |
| 11. | Первая медицинская экстренная реанимационная помощь пострадавшему от действия электрического тока: - освобождение пострадавшего от действия электрического тока U до и выше 1000 В. – определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, - проведение искусственного дыхания и наружного непрямого массажа сердца пострадавшему в случаях, если реанимацию проводят один или два спасателя. | 15 | Извлечение из правил оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Согласовано с Главным управлением лечебно- профилактической помощи Минздрава СССР от 13.12.85, письмо №10-13/328-36. |
| 12. | Организационные и технические мероприятия при работах по нарядам и распоряжениям. Участие в работе персонала с II группой по электробезопасности. | 15 | Раздел 2.3 ПОТРМ- 016-2001. |
|  |  | 3часа |  |

Разработал:

Начальник электроцеха

Согласовано:

Главный энергетик

Инженер по охране труда

Согласовано                                                                          Утверждаю

#### Председатель профкома                                                      Главный инженер

#### ООО «______________»                                                     ООО «_________________»

____________ __________                                                   ______________ _________

«___» ________ 20___г.                                                        «___» _________ 20____г.

ПРОГРАММА

#### проведения первичного инструктажа по промышленной безопасности и охране труда на рабочем месте для электротехнологического персонала с группой II по электробезопасности.

| № п\п | Тема занятий | Кол-во (мин) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к электротехнологическому персоналу, его подготовка. (П.1.4.3. ПТЭЭП.). | 15 |
| 2. | Необходимый объем знаний для персонала. (Приложение №1. МП по охране труда (правила безопасности). | 15 |
| 3. | Сведения об опасности электрического тока. | 15 |
| 4. | Плакаты по электробезопасности. | 15 |
| 5. | Электрозащитные средства, их назначение и применение. Технические требования к ним. | 15 |
| 6. | Электросварочные установки. Назначение и меры безопасности при эксплуатации. Требования к персоналу при эксплуатации электросварочных установок. | 30 |
| 7. | Переносные и передвижные электроприемники. Назначение и организация эксплуатации. | 45 |
| 8. | Защита от поражения электрическим током (защитное заземление, автоматическое отключение питания и т.д.). | 30 |
| 9. | Правила Охраны электрических сетей U до и выше 1000 В. Цель введения Правил. Определение охранной зоны электрических сетей. Порядок производства работ в охранных зонах электрических сетей U до и выше 1000 В. | 30 |
| 10. | Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. Правила проезда и установки механизмов в охранных зонах ВЛ | 15 |
| 11. | Первая медицинская экстренная реанимационная помощь пострадавшему от действия электрического тока: - освобождение пострадавшего от действия электрического тока U до и выше 1000 В. – определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, - проведение искусственного дыхания и наружного непрямого массажа сердца пострадавшему в случаях, если реанимацию проводят один или два спасателя (Извлечение из правил оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.). | 45 |
| 12. | Организационные и технические мероприятия при работах по нарядам и распоряжениям. Участие в работе персонала с II группой по электробезопасности (Раздел 2,3 МП по охране труда (правил безопасности). | 30 |
|  |  | 5 часов |

Разработал:

Начальник электроцеха

Согласовано:

Главный энергетик

Инженер по охране труда