| БОЕВОЙ РАСЧЕТ ДПД ____________________________________ (наименование объекта) |
| --- |
| НАЧАЛЬНИК БОЕВОГО РАСЧЕТА | ДРУЖИННИК № 1 | ДРУЖИННИК № 2 | ДРУЖИННИК № 3 | ДРУЖИННИК № 4 |
| ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ |
| Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктажи рабочим и служащим по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом боевого расчета. Информирует руководителей объекта о нарушениях противопожарного режима | Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника боевого расчета исполняет его обязанности | Следит за укомплектованностью и исправностью первичных средств пожаротушения. | Следит за исправностью водоисточников расположенных на территории, прилегающей к цеху (складу); состоянием подступов к водоисточникам; своевременной очисткой крышек гидрантов от снега и льда. Не допускает загромождения подступов к средствам пожаротушения. Следит за исправностью средств связи. | На отведенном ему участке следит за соблюдением работающими противопожарного режима. Через начальника боевого расчета принимает меры по устранению выявленных нарушений |
| ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ |
| Руководит членами боевого расчета, рабочими и служащими при тушении пожара до прибытия дежурного караула пожарной части Принимает меры по обеспечению эвакуации людей из помещений, которым угрожает пожар. | Сообщает о пожаре в часть и оповещает руководство предприятия. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара. В отсутствие начальника боевого расчета исполняет его обязанности. | Прокладывает рукавную линию от внутреннего пожарного крана или установки пенного тушения и работает со стволом | Помогает прокладывать рукавную линию и открывает кран для пуска воды или эмульсии в линию. В зависимости от обстановки работает с огнетушителями или другими средствами пожаротушения. | Обеспечивает эвакуацию людей из помещений. Работает с огнетушителями или другими средствами пожаротушения. |
| 1 Смена |  | 1 Смена |  | 1 Смена |  | 1 Смена |  | 1 Смена |  |
|  | (ФИО) |  | (ФИО) |  | (ФИО) |  | (ФИО) |  | (ФИО) |
| 2 Смена |  | 2 Смена |  | 2 Смена |  | 2 Смена |  | 2 Смена |  |
|  | (ФИО) |  | (ФИО) |  | (ФИО) |  | (ФИО) |  | (ФИО) |
| При возникновении пожара члены боевого расчета или кто-либо первый заметивший пожар, должны немедленно вызвать пожарную охрану, а затем приступить к тушению имеющимися средствами | Работы по тушению пожара до прибытия пожарной охраны должны проводиться под руководством начальника боевого расчета. Действия расчета должны быть быстрыми, с обязательным соблюдением плавил техники безопасности |