| Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода |
| --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
| Комиссия в составе: |
| Председателя: |
|  |  | Зам. начальника по общим вопросам |
| (фамилия, инициалы) |  | (должность) |
| Членов: |  |  |
|  |  | Инженера по пожарной безопасности |
| (фамилия, инициалы) |  | (должность) |
|  |  | Начальника отдела по административно-хозяйственной работе |
| (фамилия, инициалы) |  | (должность) |
| на основании п.55 Правил противопожарного режима в РФ произвела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов в |
| административном здании |  |
|  | (наименование объекта) |
| Внутренние пожарные краны ПК № 1,2,3,4 укомплектованы рукавами и стволами. Проведена проверка на работоспособность ПК путем пуска воды. В результате проверки внутренние пожарные краны признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую скатку и присоединены к стволам и кранам. |
| Подписи комиссии: |  |  |
| Зам. начальника по общим вопросам |  |  |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
| Инженер по пожарной безопасности |  |  |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |
| Начальник отдела по административно-хозяйственной работе |  |  |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) |