## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА НА ОГНЕЗАЩИТУ ДРЕВЕСИНЫ

Акт на огнезащиту древесины

01 мая 2013 г.

| Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» |  |
| --- | --- |
| заместитель директора ЗАО «Утро» Баранов О. В. |
| с одной стороны, представитель «Заказчика» | инспектор Шинкевич В. А. |

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что огнезащитные работы по договору №   221   от    17 декабря 1999    выполнены Подрядчиком в полном (неполном) объеме.

| 1. Наименование объекта, адрес: | здание Хосписа, Гражданский пр., квартал 16 Б |
| --- | --- |
| 2. Сроки проведения огнезащитных работ: | 17 декабря - 1 февраля 2000 г. |
| 3. Сведения о выполненных работах: |  |
| 3.1. Месторасположение защищаемых конструкций | Деревянный каркас и обрешетка кровли |
| 3.2. Вид | Деревянный брус 150×100; 60×60; 120×120; Доска 25мм |
| 3.3. Подготовка поверхности | очистка от пыли |
| 3.4. | I гр. – Трудносгораемая древесина |
| 3.5. Огнезащитное средство | Лак огнезащитный при-1 ТУ2311-00123081751-94 |
| 3.6. Способ нанесения, расход | механическим способом расход 500 гр. на 1 м2 |
| 3.7. Объем выполненных работ | 3245 м2 |
| 3.8. Проверка качества выполненных работ |  |
| п. 4.6. Руководство: «Способы и средства огнезащиты древесины» |
| 3.9. Срок действия огнезащиты | до 10лет (Десять лет) |
| 3.10. Гарантийный срок | 1 год |

Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит основанием, в соответствии с условиями договора, для проведения взаимных расчетов за выполнение работы.

| Представитель Заказчика | В. Шинкевич |
| --- | --- |
| Представитель Подрядчика | О. Баранов |
| Качество огнезащитных работ проверил |
| Представитель Госпожнадзора | В. Анисимов |

| Акт на огнезащиту древесины |
| --- |
| 01 мая 2013 г. |
| Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» |  |
| с одной стороны, представитель «Заказчика» |  |
| с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что огнезащитные работы по договору |
| № ________ от______________ выполнены Подрядчиком в полном (неполном) объеме. |
| 1. Наименование объекта, адрес: |  |
| 2. Сроки проведения огнезащитных работ: |  |
| 3. Сведения о выполненных работах: |  |
| 3.1. Месторасположение защищаемых конструкций |  |
| 3.2. Вид |  |
| 3.3. Подготовка поверхности |  |
| 3.4. |  |
| 3.5. Огнезащитное средство |  |
| 3.6. Способ нанесения, расход |  |
| 3.7. Объем выполненных работ |  |
| 3.8. Проверка качества выполненных работ |  |
| 3.9. Срок действия огнезащиты |  |
| 3.10. Гарантийный срок |  |
| Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит основанием, в соответствии с условиями договора, для проведения взаимных расчетов за выполнение работы. |
| Представитель Заказчика |  |
| Представитель Подрядчика |  |
| Качество огнезащитных работ проверил |
| Представитель Госпожнадзора |  |